## Skaičiuoklė
Į šia spalva pažymėtus langelius reikia įvesti duomenis
Energijos sutaupymo skaičiavimas. Patalpų ir lauko apšvietimo sistemos
Ši skaičiuoklė susijusi su esamų šviestuvų (apšvietimo patalpose ir lauke) pakeitimu energiją taupančiomis technologijomis. Jeigu yra keičiamos atskiros šviestuvų grupės (pvz. skirtingos galios šviestuvai), kiekvienai grupei skaičiuojame energijos sutaupymą atskirai. Ši supaprastinta standartizuota skaičiuoklė skirta skaičiuoti Energijos sutaupymo susitarimų energijos sutaupymams.
Įgyvendintos energijos taupymo priemonės duomenys
| Faktiniai įvesties duomenys | Matavimo vienetai | Dydžio paaiškinimas | Rekomenduojamas duomenų šaltinis *
Nref |  | vnt. | Senų (keičiamų)/neefektyvių šviestuvų skaičius | Įmonės techninė dokumentacija
Neff |  | vnt. | Naujų/efektyvių šviestuvų skaičius | Įmonės techninė dokumentacija
Pref |  | kW | Seno (keičiamo)/neefektyvaus šviestuvo galia | Pagal šviestuvo technines charakteristikas
Peff |  | kW | Naujo/efektyvaus šviestuvo galia | Pagal šviestuvo technines charakteristikas
t |  | h/metus | Šviestuvo metinis veikimo laikas | Faktinis šviestuvo veikimo laikas, gali būti fiksuojamas įmonės dokumentuose
Skaičiavimo formulė
Bendras galutinės energijos sutaupymas (TFES)
Rezultatai
| Sutaupyta energija | Matavimo vienetai | Dydžio paaiškinimas
| 0 | kWh/metus | Bendras galutinės energijos sutaupymas
* - Pateikiamas rekomenduojamas, o ne privalomas duomenų šaltinis.
𝑇𝐹𝐸𝑆=(𝑁_𝑟𝑒𝑓∙𝑃_𝑟𝑒𝑓∙𝑡)−(𝑁_𝑒𝑓𝑓∙𝑃_𝑒𝑓𝑓∙𝑡)