## Normalizavimas
Į šia spalva pažymėtus langelius reikia įvesti duomenis
Faktinių sąnaudų patalpų šildymui perskaičiavimas norminiam šildymo sezonui
Faktinės energijos sąnaudos - energijos skaitiklių parodymai, energetinių parametrų matavimai. Pirmiausiai normalizuojamos metinės faktinės šilumos energijos sąnaudos patalpų šildymui prieš energijos taupymo priemonių diegimą, po to normalizuojamos metinės faktinės šilumos energijos sąnaudos patalpų šildymui po energijos taupymo priemonių diegimo, o šių jau normalizuotų energijos sąnudų skirtumas yra energijos sutaupymas. Skaičiuoklė skirta supaprastintam normalizavimui ESS taupymo priemonių sutaupymų skaičiavimams.
DUOMENYS PRIEŠ ENERGIJOS TAUPYMO PRIEMONIŲ DIEGIMĄ
Šildymo sezono trukmė |  | 1 periodas
2 periodas
Metinės energijos sąnaudos prieš energijos taupymo priemonės įdiegimą |  |  |  |  | Išorės oro faktinės vidutinės temperatūros skaičiavimas
| Faktiniai įvesties duomenys | Matavimo vienetai | Dydžio paaiškinimas | Rekomenduojamas duomenų šaltinis* |  | Faktiniai duomenys | Matavimo vienetai | Dydžio aiškinimas
Qf.š. |  | kWh | Paskutinių kalendorinių metų šildymo sezono faktinės šilumos energijos sąnaudos patalpų šildymui | Pastato šilumos apskaitos prietaisais užfiksuotas kiekis iš pastato valdytojo dokumentacijos | θe.f.1 periodu |  | °C | Vidutinė 1 periodo išorės oro temperatūra
θi.n. |  | °C | Pastato vidaus patalpų oro norminė temperatūra | Lietuvos higienos norma HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“ III skyrius | θe.f.2 periodu |  | °C | Vidutinė 2 periodo išorės oro temperatūra
θe.n. |  | °C | Išorės oro norminės temperatūros vidutinis dydis audituojamam šildymo sezonui | Pasirenkama iš Statybinės klimatoligijos RSN 156-94 (žr. RSN 156-94 Vidutinė temperatūta,°C) pagal artimiausią meteorologinę stotį | zf1 periodas |  | paros | Šildymo sezono 1 periodo trukmė
zn. |  | paros | Norminio šildymo sezono trukmė | Pasirenkama iš Statybinės klimatoligijos RSN 156-94 (žr. RSN 156-94 Trukmė, paromis) pagal artimiausią meteorologinę stotį | zf2 periodas |  | paros | Šildymo sezono 2 periodo trukmė
θi.f. |  | °C | Vidaus patalpų faktinė vidutinė temperatūra | Nustatyta vidutinė faktinė temperatūra patalpose, temperatūros matavimo prietaisais | Rezultatas
θe.f. | Nepakanka duomenų | °C | Išorės oro faktinė vidutinė temperatūra | Nustatoma naudojantis dienolaipsnių skaičiuokle, pateikta VšĮ Lietuvos energetikos agentūra tinklalapyje: https://www.ena.lt/energijos-vartojimo-auditas/ | θe.f. | Nepakanka duomenų | °C | Išorės oro faktinė vidutinė temperatūra
zf. | 0 | paros | Audituojamo šildymo sezono faktinė trukmė | Nustatoma naudojantis dienolaipsnių skaičiuokle, pateikta VšĮ Lietuvos energetikos agentūra tinklalapyje: https://www.ena.lt/energijos-vartojimo-auditas/ | zf. | 0 | paros | Audituojamo šildymo sezono faktinė trukmė
Skaičiavimo formulė
Pastato faktinės šilumos energijos sąnaudos patalpų šildymui, perskaičiuotos norminiam šildymo sezonui
Rezultatai
| Sąnaudos perskaičiuotos norminiam šildymo sezonui | Matavimo vienetai | Dydžio paaiškinimas
Qf.š.n. | Nepakanka duomenų | kWh | Pastato faktinės šilumos energijos sąnaudos patalpų šildymui, perskaičiuotos norminiam šildymo sezonui
DUOMENYS PO ENERGIJOS TAUPYMO PRIEMONIŲ DIEGIMO
Šildymo sezono trukmė |  | 1 periodas
2 periodas
Metinės energijos sąnaudos po energijos taupymo priemonės įdiegimo |  |  |  |  | Išorės oro faktinės vidutinės temperatūros skaičiavimas
| Faktiniai įvesties duomenys | Matavimo vienetai | Dydžio paaiškinimas | Rekomenduojamas duomenų šaltinis* |  | Faktiniai duomenys | Matavimo vienetai | Dydžio aiškinimas
Qf.š. |  | kWh | Paskutinių kalendorinių metų šildymo sezono faktinės šilumos energijos sąnaudos patalpų šildymui | Pastato šilumos apskaitos prietaisais užfiksuotas kiekis iš pastato valdytojo dokumentacijos | θe.f.1 periodu |  | °C | Vidutinė 1 periodo išorės oro temperatūra
θi.n. |  | °C | Pastato vidaus patalpų oro norminė temperatūra | Lietuvos higienos norma HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“ III skyrius | θe.f.2 periodu |  | °C | Vidutinė 2 periodo išorės oro temperatūra
θe.n. |  | °C | Išorės oro norminės temperatūros vidutinis dydis audituojamam šildymo sezonui | Pasirenkama iš Statybinės klimatoligijos RSN 156-94 (žr. RSN 156-94 Vidutinė temperatūta,°C) pagal artimiausią meteorologinę stotį | zf1 periodas |  | paros | Šildymo sezono 1 periodo trukmė
zn. |  | paros | Norminio šildymo sezono trukmė | Pasirenkama iš Statybinės klimatoligijos RSN 156-94 (žr. RSN 156-94 Trukmė, paromis) pagal artimiausią meteorologinę stotį | zf2 periodas |  | paros | Šildymo sezono 2 periodo trukmė
θi.f. |  | °C | Vidaus patalpų faktinė vidutinė temperatūra | Nustatyta vidutinė faktinė temperatūra patalpose, temperatūros matavimo prietaisais | Rezultatas
θe.f. | Nepakanka duomenų | °C | Išorės oro faktinė vidutinė temperatūra | Nustatoma naudojantis dienolaipsnių skaičiuokle, pateikta VšĮ Lietuvos energetikos agentūra tinklalapyje: https://www.ena.lt/energijos-vartojimo-auditas/ | θe.f. | Nepakanka duomenų | °C | Išorės oro faktinė vidutinė temperatūra
zf. | 0 | paros | Audituojamo šildymo sezono faktinė trukmė | Nustatoma naudojantis dienolaipsnių skaičiuokle, pateikta VšĮ Lietuvos energetikos agentūra tinklalapyje: https://www.ena.lt/energijos-vartojimo-auditas/ | zf. | 0 | paros | Audituojamo šildymo sezono faktinė trukmė
Skaičiavimo formulė
Pastato faktinės šilumos energijos sąnaudos patalpų šildymui, perskaičiuotos norminiam šildymo sezonui
Rezultatai
| Sąnaudos perskaičiuotos norminiam šildymo sezonui | Matavimo vienetai | Dydžio paaiškinimas
Qf.š.n. | Nepakanka duomenų | kWh | Pastato faktinės šilumos energijos sąnaudos patalpų šildymui, perskaičiuotos norminiam šildymo sezonui
Normalizuotas energijos sutaupymas
| Sutaupyta energija | Matavimo vienetai | Dydžio paaiškinimas
| Nepakanka duomenų | kWh/metus | Bendras galutinės energijos sutaupymas
* - Pateikiamas rekomenduojamas, o ne privalomas duomenų šaltinis.

## RSN_156_94
Šildymo sezono oro temperatūros parametrai