## Skaičiuoklė
Į šia spalva pažymėtus langelius reikia įvesti duomenis
Biokuro šilumos gamybos įrenginio keitimas
Skaičiuoklę galima taikyti kai keičiamas šilumos gamybos įrenginys pastato šildymui. Skaičiuojama kiekvienam šilumos gamybos įrenginiui. Ši supaprastinta standartizuota skaičiuoklė skirta skaičiuoti Energijos sutaupymo susitarimų energijos sutaupymus.
Įvesties duomenys
| Faktiniai įvesties duomenys seno t.y. keičiamo įrenginio | Faktiniai įvesties duomenys naujo įrenginio | Matavimo vienetai | Dydžio paaiškinimas | Rekomenduojamas duomenų šaltinis*
Š |  |  | kWh | Kuro apatinis šilumingumas (kaloringumas) | Gali būti pasirenkamas iš darbalapio "Šilumingumas"
NK |  |  | - | Šilumą gaminančio įrenginio naudingumo koeficientas | Pagal įrenginio technines charakteristikas
PKK |  |  | kgne | Pirminio kuro ar energijos perskaičiavimo į ekvivalentinį energijos vienetą koeficientas | Gali būti pasirenkamas iš darbalapio "PKK"
GkW |  |  | kW | Įrenginio galia. Seno įrenginio galia galia pagal namų ūkio plotą priimant, kad 10 m2 bendro ploto šilumos poreikiui pagaminti yra reikalingas 1 kW galingumo įrenginys. | Pagal įrenginio technines charakteristikas
HVAL |  |  | val. | Metinis įrenginio veikimo valandų skaičius | Faktinis įrenginio veikimo laikas, gali būti fiksuojamas įmonės dokumentuose
RKK | 0 | 0 | kWh | Reikalingas pagaminti šilumos kiekis namų ūkyje per metus
PKp | Nepakanka duomenų | Nepakanka duomenų | kgne | Pirminio kuro ar energijos poreikis
Skaičiavimo formulės
Rezultatai
Sutaupyta energija | Matavimo vienetai
Nepakanka duomenų | kWh
* - pateikiamas rekomenduojamas, o ne privalomas duomenų šaltinis
𝑆𝑢𝑡𝑎𝑢𝑝𝑦𝑡𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑗𝑎=〖𝑃𝐾〗_(𝑝.𝑘𝑒𝑖č𝑖𝑎𝑚𝑜)−〖𝑃𝐾〗_(𝑝. 𝑛𝑎𝑢𝑗𝑜)

## Šilumingumas
Pirminio kuro ar energijos rūšis | Š*, kWh
Akmens anglys | 4,778 – 8,528
Durpės | 2,167 – 3,833
Durpių briketai | 4,444 – 4,667
Dyzelinis krosnių kuras | 11.75
Gamtinės dujos | 13.1
Malkos (standartinė 25 % drėgmė), kg | 3.833
Pjuvenų granulės (standartinė 10 % drėgmė), kg | 4.667
Elektra, kWh | 1
* - esant verčių maksimaliam ir minimaliam rėžiui, priimama vidurinė reikšmė

## PKK
Pirminio kuro ar energijos rūšis | PKK, kgne
Akmens anglys | 0,411 – 0,733
Durpės | 0,186 – 0,330
Durpių briketai | 0,382 – 0,401
Dyzelinis krosnių kuras | 1.01
Gamtinės dujos | 1.126
Malkos (standartinė 25 % drėgmė), kg | 0.33
Pjuvenų granulės (standartinė 10 % drėgmė), kg | 0.401
Elektra, kWh | 0.086
* esant verčių maksimaliam ir minimaliam rėžiui, priimama vidurinė reikšmė