## Normalizavimas
Į šia spalva pažymėtus langelius reikia įvesti duomenis
Faktinių sąnaudų patalpų šildymui perskaičiavimas norminiam šildymo sezonui (Skaičiuoklė atnaujinta 2025-06-27)
Faktinės energijos sąnaudos - energijos skaitiklių parodymai, energetinių parametrų matavimai. Pirmiausiai normalizuojamos metinės faktinės šilumos energijos sąnaudos patalpų šildymui prieš energijos taupymo priemonių diegimą, po to normalizuojamos metinės faktinės šilumos energijos sąnaudos patalpų šildymui po energijos taupymo priemonių diegimo, o šių jau normalizuotų energijos sąnaudų skirtumas yra energijos sutaupymas. Skaičiuoklė skirta supaprastintam normalizavimui ESS taupymo priemonių sutaupymų skaičiavimams.
DUOMENYS PRIEŠ ENERGIJOS TAUPYMO PRIEMONIŲ DIEGIMĄ
Šildymo sezono trukmė |  | Pirmasis periodas |  | Laikotarpis („metai-mėnuo-diena“), nuo sausio 1 d. iki šildymo sezono pabaigos pavasarį.
|  | Antrasis periodas |  | Laikotarpis („metai-mėnuo-diena“), nuo šildymo sezono pradžios rudenį iki gruodžio 31 d.
Metinės energijos sąnaudos prieš energijos taupymo priemonės įdiegimą |  |  |  |  | Išorės oro faktinės vidutinės temperatūros skaičiavimas
| Faktiniai įvesties duomenys | Matavimo vienetai | Dydžio paaiškinimas | Rekomenduojamas duomenų šaltinis* |  | Faktiniai duomenys | Matavimo vienetai | Dydžio aiškinimas
Qf.š. |  | kWh | Paskutinių kalendorinių metų šildymo sezono faktinės šilumos energijos sąnaudos patalpų šildymui | Pastato šilumos apskaitos prietaisais užfiksuotas kiekis iš pastato valdytojo dokumentacijos | θe.f.1 periodu |  | °C | Vidutinė 1-ojo periodo išorės oro temperatūra (nuo sausio 1 d. iki šildymo sezono pabaigos pavasarį). Gali būti nustatoma pagal dienolaipsnių skaičiuoklę, pateiktą VšĮ Lietuvos energetikos agentūra tinklalapyje: https://www.ena.lt/energijos-vartojimo-auditas/
θi.n. |  | °C | Pastato vidaus patalpų oro norminė temperatūra | Lietuvos higienos norma HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“ III skyrius | θe.f.2 periodu |  | °C | Vidutinė 2-ojo periodo išorės oro temperatūra (nuo šildymo sezono pradžios rudenį iki gruodžio 31 d.). Gali būti nustatoma pagal dienolaipsnių skaičiuoklę, pateiktą VšĮ Lietuvos energetikos agentūra tinklalapyje: https://www.ena.lt/energijos-vartojimo-auditas/
θe.n. |  | °C | Išorės oro norminės temperatūros vidutinis dydis audituojamam šildymo sezonui | Pasirenkama iš Statybų klimatologijos STR 2.01.12:2024 (žr. STR 2.01.12:2024 Vidutinė temperatūra, °C) pagal artimiausią meteorologinę stotį | zf1 periodas |  | paros | Šildymo sezono 1-ojo periodo trukmė (nuo sausio 1 d. iki šildymo sezono pabaigos pavasarį).
zn. |  | paros | Norminio šildymo sezono trukmė | Pasirenkama iš Statybų klimatologijos STR 2.01.12:2024 (žr. STR 2.01.12:2024 Trukmė, paromis) pagal artimiausią meteorologinę stotį | zf2 periodas |  | paros | Šildymo sezono 2-ojo periodo trukmė (nuo šildymo sezono pradžios rudenį iki gruodžio 31 d.)
θi.f. |  | °C | Vidaus patalpų faktinė vidutinė temperatūra | Nustatyta vidutinė faktinė temperatūra patalpose | Rezultatas
θe.f. | Nepakanka duomenų | °C | Išorės oro faktinė vidutinė temperatūra | Nustatoma naudojantis dienolaipsnių skaičiuokle, pateikta VšĮ Lietuvos energetikos agentūra tinklalapyje: https://www.ena.lt/energijos-vartojimo-auditas/ | θe.f. | Nepakanka duomenų | °C | Išorės oro faktinė vidutinė temperatūra
zf. | 0 | paros | Audituojamo šildymo sezono faktinė trukmė | Nustatoma naudojantis dienolaipsnių skaičiuokle, pateikta VšĮ Lietuvos energetikos agentūra tinklalapyje: https://www.ena.lt/energijos-vartojimo-auditas/ | zf. | 0 | paros | Audituojamo šildymo sezono faktinė trukmė
Skaičiavimo formulė
Pastato faktinės šilumos energijos sąnaudos patalpų šildymui, perskaičiuotos norminiam šildymo sezonui
Rezultatai
| Sąnaudos perskaičiuotos norminiam šildymo sezonui | Matavimo vienetai | Dydžio paaiškinimas
Qf.š.n. | Nepakanka duomenų | kWh | Pastato faktinės šilumos energijos sąnaudos patalpų šildymui, perskaičiuotos norminiam šildymo sezonui
DUOMENYS PO ENERGIJOS TAUPYMO PRIEMONIŲ DIEGIMO
Šildymo sezono trukmė |  | Pirmasis periodas |  | Laikotarpis („metai-mėnuo-diena“), nuo sausio 1 d. iki šildymo sezono pabaigos pavasarį.
|  | Antrasis periodas |  | Laikotarpis („metai-mėnuo-diena“), nuo šildymo sezono pradžios rudenį iki gruodžio 31 d.
Metinės energijos sąnaudos po energijos taupymo priemonės įdiegimo |  |  |  |  | Išorės oro faktinės vidutinės temperatūros skaičiavimas
| Faktiniai įvesties duomenys | Matavimo vienetai | Dydžio paaiškinimas | Rekomenduojamas duomenų šaltinis* |  | Faktiniai duomenys | Matavimo vienetai | Dydžio aiškinimas
Qf.š. |  | kWh | Paskutinių kalendorinių metų šildymo sezono faktinės šilumos energijos sąnaudos patalpų šildymui | Pastato šilumos apskaitos prietaisais užfiksuotas kiekis iš pastato valdytojo dokumentacijos | θe.f.1 periodu |  | °C | Vidutinė 1-ojo periodo išorės oro temperatūra (nuo sausio 1 d. iki šildymo sezono pabaigos pavasarį). Gali būti nustatoma pagal dienolaipsnių skaičiuoklę, pateiktą VšĮ Lietuvos energetikos agentūra tinklalapyje: https://www.ena.lt/energijos-vartojimo-auditas/
θi.n. |  | °C | Pastato vidaus patalpų oro norminė temperatūra | Lietuvos higienos norma HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“ III skyrius | θe.f.2 periodu |  | °C | Vidutinė 2-ojo periodo išorės oro temperatūra (nuo šildymo sezono pradžios rudenį iki gruodžio 31 d.). Gali būti nustatoma pagal dienolaipsnių skaičiuoklę, pateiktą VšĮ Lietuvos energetikos agentūra tinklalapyje: https://www.ena.lt/energijos-vartojimo-auditas/
θe.n. |  | °C | Išorės oro norminės temperatūros vidutinis dydis audituojamam šildymo sezonui | Pasirenkama iš Statybų klimatologijos STR 2.01.12:2024 (žr. STR 2.01.12:2024 Vidutinė temperatūra, °C) pagal artimiausią meteorologinę stotį | zf1 periodas |  | paros | Šildymo sezono 1-ojo periodo trukmė (nuo sausio 1 d. iki šildymo sezono pabaigos pavasarį).
zn. |  | paros | Norminio šildymo sezono trukmė | Pasirenkama iš Statybų klimatologijos STR 2.01.12:2024 (žr. STR 2.01.12:2024 Trukmė, paromis) pagal artimiausią meteorologinę stotį | zf2 periodas |  | paros | Šildymo sezono 2-ojo periodo trukmė (nuo šildymo sezono pradžios rudenį iki gruodžio 31 d.)
θi.f. |  | °C | Vidaus patalpų faktinė vidutinė temperatūra | Nustatyta vidutinė faktinė temperatūra patalpose | Rezultatas
θe.f. | Nepakanka duomenų | °C | Išorės oro faktinė vidutinė temperatūra | Nustatoma naudojantis dienolaipsnių skaičiuokle, pateikta VšĮ Lietuvos energetikos agentūra tinklalapyje: https://www.ena.lt/energijos-vartojimo-auditas/ | θe.f. | Nepakanka duomenų | °C | Išorės oro faktinė vidutinė temperatūra
zf. | 0 | paros | Audituojamo šildymo sezono faktinė trukmė | Nustatoma naudojantis dienolaipsnių skaičiuokle, pateikta VšĮ Lietuvos energetikos agentūra tinklalapyje: https://www.ena.lt/energijos-vartojimo-auditas/ | zf. | 0 | paros | Audituojamo šildymo sezono faktinė trukmė
Skaičiavimo formulė
Pastato faktinės šilumos energijos sąnaudos patalpų šildymui, perskaičiuotos norminiam šildymo sezonui
Rezultatai
| Sąnaudos perskaičiuotos norminiam šildymo sezonui | Matavimo vienetai | Dydžio paaiškinimas
Qf.š.n. | Nepakanka duomenų | kWh | Pastato faktinės šilumos energijos sąnaudos patalpų šildymui, perskaičiuotos norminiam šildymo sezonui
Normalizuotas energijos sutaupymas
| Sutaupyta energija | Matavimo vienetai | Dydžio paaiškinimas
| Nepakanka duomenų | kWh/metus | Bendras galutinės energijos sutaupymas
* - Pateikiamas rekomenduojamas, o ne privalomas duomenų šaltinis.

## STR_2_01_12_2024
Šildymo sezono oro temperatūros parametrai

## Dienolaipsnių sk. (PVZ)
Dienolaipsnių skaičiuoklės pavyzdys:
Pirmasis periodas | Antrasis periodas
Vidutinė antrojo periodo išorės oro temperatūra
Suvedamos antrojo periodo šildymo sezono datos
Antrojo periodo šildymo sezono trukmė
Vidutinė antrojo periodo išorės oro temperatūra
Suvedamos antrojo periodo šildymo sezono datos
Antrojo periodo šildymo sezono trukmė