## Skaičiuoklė
Į šia spalva pažymėtus langelius reikia įvesti duomenis
Biokuro šilumos gamybos įrenginio keitimas (Skaičiuoklė atnaujinta 2025-06-27)
Skaičiuoklę galima taikyti kai keičiamas šilumos gamybos įrenginys pastato šildymui. Skaičiuojama kiekvienam šilumos gamybos įrenginiui. Ši supaprastinta standartizuota skaičiuoklė skirta skaičiuoti Energijos sutaupymo susitarimų energijos sutaupymus.
Įvesties duomenys
| Faktiniai įvesties duomenys seno t. y. keičiamo įrenginio | Faktiniai įvesties duomenys naujo įrenginio | Matavimo vienetai | Dydžio paaiškinimas | Rekomenduojamas duomenų šaltinis*
Š |  |  | kWh | Kuro apatinis šilumingumas (kaloringumas) | Gali būti pasirenkamas iš darbalapio "Šilumingumas"
NK |  |  | - | Šilumą gaminančio įrenginio naudingumo koeficientas | Pagal įrenginio technines charakteristikas
PKK |  |  | kgne | Pirminio kuro ar energijos perskaičiavimo į ekvivalentinį energijos vienetą koeficientas | Gali būti pasirenkamas iš darbalapio "PKK"
GkW |  |  | kW | Įrenginio galia. Seno įrenginio galia pagal namų ūkio plotą priimant, kad 10 m2 bendro ploto šilumos poreikiui pagaminti yra reikalingas 1 kW galingumo įrenginys. | Pagal įrenginio technines charakteristikas
HVAL |  |  | val. | Metinis įrenginio veikimo valandų skaičius | Faktinis įrenginio veikimo laikas, gali būti fiksuojamas įmonės dokumentuose
RKK | 0 | 0 | kWh | Reikalingas pagaminti šilumos kiekis namų ūkyje per metus
PKp | Nepakanka duomenų | Nepakanka duomenų | kgne | Pirminio kuro ar energijos poreikis
Skaičiavimo formulės
Rezultatai
Sutaupyta energija | Matavimo vienetai
Nepakanka duomenų | kWh
* - pateikiamas rekomenduojamas, o ne privalomas duomenų šaltinis
𝑆𝑢𝑡𝑎𝑢𝑝𝑦𝑡𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑗𝑎=〖𝑃𝐾〗_(𝑝.𝑘𝑒𝑖č𝑖𝑎𝑚𝑜)−〖𝑃𝐾〗_(𝑝. 𝑛𝑎𝑢𝑗𝑜)

## Šilumingumas
Pirminio kuro ar energijos rūšis | Š*, kWh
Akmens anglys | 4,778–8,528
Durpės | 2,167–3,833
Durpių briketai | 4,444–4,667
Dyzelinis krosnių kuras | 11.75
Gamtinės dujos | 13.1
Malkos (standartinė 25 % drėgmė), kg | 3.833
Pjuvenų granulės (standartinė 10 % drėgmė), kg | 4.667
Elektra, kWh | 1
* - esant verčių maksimaliam ir minimaliam rėžiui, priimama vidurinė reikšmė

## PKK
Pirminio kuro ar energijos rūšis | PKK, kgne
Akmens anglys | 0,411–0,733
Durpės | 0,186–0,330
Durpių briketai | 0,382–0,401
Dyzelinis krosnių kuras | 1.01
Gamtinės dujos | 1.126
Malkos (standartinė 25 % drėgmė), kg | 0.33
Pjuvenų granulės (standartinė 10 % drėgmė), kg | 0.401
Elektra, kWh | 0.086
* esant verčių maksimaliam ir minimaliam rėžiui, priimama vidurinė reikšmė