## Patikros forma
Atliktų energijos vartojimo auditų ataskaitų atitikties patikros ir kokybės vertinimo reglamento 6 priedas
ATLIKTO ENERGIJOS VARTOJIMO AUDITO VIEŠOJO NAUDOJIMO PASKIRTIES PASTATUOSE
ATASKAITOS ATITIKTIES PATIKROS LAPAS SIEKIANT VIEŠŲJŲ PASTATŲ MODERNIZAVIMO FINANSAVIMO GAVIMO
(Auditoriaus vardas, pavardė, kvalifikacinio pažymėjimo Nr.)
(Objekto pavadinimas ir adresas)
(Energijos vartojimo audito ataskaitos atitikties patikros data)
Eil. Nr. | Audito atlikimo viešojo naudojimo paskirties pastatuose pagrindiniai etapai | Metodikos (M) ir Tvarkos aprašo (TA) punktai | Informacijos pateikimo statusas audito ataskaitoje |  |  | Rodiklio statusas | Pastabos
|  |  | Taip | Iš dalies | Ne
1. | Pateikta informacija apie objektą ir jo pastatus (pateikiama užpildant Metodikos 2 priedo lenteles). | M: 6 (6.1; 6.2); 8
2. | Apžiūros metu surinkta informacija | M: 7
2.1. | Pateikta informacija apie pastato išorines atitvaras (Metodikos 1 priedo lentelė). | M: 7.1
2.2. | Pateikta informacija apie statinio inžinerines sistemas. | M: 7.2
3. | Sąnaudų ir išlaidų analizė | M: 9
3.1. | Pateikti dviejų paskutinių kalendorinių metų energijos ir šalto vandens sąnaudų ir išlaidų duomenys ir atliktų skaičiavimų rezultatai (pateikiama užpildant Metodikos 3 priedo lenteles). | M: 9.2; 9.6; 18; 21
3.2. | Pateiktos šildymo sezonų trukmės, pradžios ir pabaigos datos. | M: 9.1
3.3. | Pateikta energijos ir šalto vandens sąnaudų pasirašyta pažyma. | M: 9.3
4. | Pateikta informacija apie kuro šiluminę vertę, drėgnumą ir išlaidas. | M: 9.4
5. | Pateiktas energetinių parametrų matavimams atlikti panaudotų prietaisų sąrašas (pateikiama užpildant Metodikos 5 priedo lentelę). | M: 15
6. | Pateikti energetinių parametrų matavimų rezultatai grafikų ar lentelių pavidalu ir Metodikos 4 priedo suvestinė lentelė. | M: 12
7. | Jei pasinaudota kitų fizinių ar juridinių asmenų matavimų rezultatais pateikiamos matavimų aktų protokolų, grafikų kopijos. | M: 14
8. | Pateikta energetinių parametrų matavimo rezultatų analizė. | M: 16
9. | Objekto energijos ir šalto vandens faktinių sąnaudų balansai | M: 23
9.1. | Pateiktas elektros energijai | M: 23.1
9.2. | Pateiktas šilumos energijai | M: 23.2
9.2.1. | Ar balanso skaičiavimuose nenustatyta galimų kritinių klaidų? | M: 23.2
9.3. | Pateiktas šaltam vandeniui | M: 23.3
10. | Atskirų objekto pastatų energijos ir šalto vandens faktinių sąnaudų balansai | M: 23
10.1. | Pateiktas elektros energijai | M: 23.1
10.2. | Pateiktas šilumos energijai | M: 23.2
10.3. | Pateiktas šaltam vandeniui | M: 23.3
11. | Pateiktas šilumos energijos balansas, perskaičiuotas norminiam šildymo sezonui. | M: 61.3.3
12. | Pateikti pastato šilumos nuostolių apskaičiavimo rezultatai (pateikiama užpildant Metodikos 6 priedo lentelę). | M: 27
12.1. | Ar šilumos nuostolių skaičiavimuose nenustatyta galimų kritinių klaidų? | M: 27
13. | Pateiktas inžinerinių sistemų esamos būklės įvertinimas nustatant energijos nuostolius sistemoje. | M: 29; 30; 31
14. | Pateikti energijos, šalto vandens sąnaudų ir išlaidų techninės analizės rezultatai ir išvados. | M: VII skyrius
15. | Pateiktas šilumos energijos faktinių sąnaudų patalpų šildymui perskaičiavimas norminiam šildymo sezonui. | M: VIII skyrius
15.1. | Ar sąnaudų perskaičiavime nenustatyta galimų kritinių klaidų? | M: VIII skyrius
15.2. | Pateiktas pastato vidaus patalpų oro vidutinės norminės temperatūros koregavimas (svertinio temperatūros vidurkio skaičiavimas). | M: 33.1; 33.2; 33.3
15.2.1. | Ar svertinio temperatūros vidurkio skaičiavime nenustatyta galimų kritinių klaidų? | M: 33.1
16. | Pateiktos parinktos organizacinės techninės priemonės energijos ir šalto vandens sąnaudoms mažinti. | M: 36
17. | Pateiktas energijos ir šalto vandens parinktų taupymo priemonių galimų sutaupymų skaičiavimas. | M: 37; 38
17.1. | Ar taupymo priemonių galimų sutaupymų skaičiavime nenustatyta galimų kritinių klaidų? | M: 37; 38
18. | Pateikti projektiniai energinio naudingumo klasę pagrindžiantys sertifikatai arba kiti skaičiavimų įrodymai. | M: 40; 41
19. | Pateiktos energijos ir šalto vandens taupymo priemonių investicijos. Pateiktos statybos resursų rinkos kainos, komerciniai pasiūlymai. | M: 43.1; 43.2
20. | Pateikti energijos ir šalto vandens sutaupymai išreiškiami audito išvesties rodikliais (pateikiama užpildant Metodikos 9 priedo lentelę). | M: 44
21. | Pateikti šilumos energijos sutaupymai dėl nuostolių sumažinimo pastato išorinėse atitvarose (pateikiama užpildant Metodikos 7 priedo lentelę). | M: 45.1
22. | Pateiktas šilumos energijos sutaupymų perskaičiavimas norminiam šildymo sezonui (pateikiama užpildant Metodikos 8 priedo lentelę). | M: 45.2
23. | Energijos ir šalto vandens taupymo priemonių ekonominio efektyvumo įvertinimas rodikliais | M: 55
23.1 | Pateiktas paprastasis atsipirkimo laikas (PAL). | M: 55.1
23.2. | Pateiktas tikrasis atsipirkimo laikas (TAL). | M: 55.2
23.3. | Pateikta sutaupytos energijos kaina (SEK). | M: 55.4
24. | Energijos ir šalto vandens taupymo priemonių grupių ekonominio efektyvumo įvertinimas rodikliais | M: 55.5; 57;59
24.1. | Pateiktas paprastasis atsipirkimo laikas (PAL). | M: 55.1
24.2. | Pateiktas tikrasis atsipirkimo laikas (TAL). | M: 55.2
24.3. | Pateikta sutaupytos energijos kaina (SEK). | M: 55.5
25. | Pateiktas apskaičiuotų investicijų energijos ir šalto vandens taupymo priemonėms įdiegti vertinimas (siūlomi priemonių paketai ir rekomenduojamas variantas). | M: 60
26. | Pastatas yra Valstybei nuosavybės teise priklausančių šildomų ir (arba) vėsinamų valstybės institucijų ir įstaigų – valstybinio administravimo subjektų naudojamų pastatų, kurių bendras plotas yra 250 kv. metrų ar didesnis, sąraše. | TA: 8
27. | Pateikta informacija apie pastato arba pastato teritorijos ir jos apsaugos zonos priskirtinumą Kultūros vertybių registrui. | TA: 20.3
28. | Pateikta informacija apie energijos efektyvumo didinimo priemones ir lėšų poreikį jų įgyvendinimui, atsižvelgiant į Kultūros vertybių registre nurodytas pastato vertingąsias savybes. | TA: 20.3
29. | Pateiktos pirminės energijos sąnaudos, įgyvendinus audite siūlomas priemones, bus sumažintos ne mažiau kaip 30 procentų. | TA: 15
30. | Pastato energijos vartojimo audito išvadoje nurodytos siūlomos pastato atnaujinimo priemonės. | TA: 20.1
31. | Pastato energijos vartojimo audito išvadoje pateikta po pastato atnaujinimo numatyta pasiekti ne žemesnė nei B energinio naudingumo klasė. | TA: 20.1
32. | Pastato energijos vartojimo audito išvadoje pateikti sutaupytos energijos kiekiai (ne mažiau kaip 30 proc.). | TA: 20.1
33. | Pastato energijos vartojimo audito išvadoje pateikti šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažinimo kiekiai (ne mažiau kaip 30 proc.). | TA: 20.1
34. | Pateiktas bendras investicijų poreikis (Eur) bei investicijų poreikis 1 m2 plotui atnaujinti (Eur/m2). | TA: 20.1; 30
35. | Pastato energijos vartojimo audito išvadoje pateiktas investicijų poreikis, pagrįstas aktualiais paslaugų bei rangos darbų įkainiais (metai, ketvirtis) ir skaičiavimais. | TA: 20.1; 30
36. | Pateikta informacija apie atnaujinamo pastato prijungimą prie centralizuoto šilumos tiekimo (toliau – CŠT) sistemos. | TA: 13.4
37. | Numatytos AEI technologijos šilumos energijai gaminti prie efektyvaus CŠT sistemos neprijungtuose pastatuose, kuriuose iki projekto įgyvendinimo pradžios nėra įdiegtos AEI technologijos. Įvardinta AEI technologija ir jos diegimo mastas. | TA: 13.4
38. | Pateikta argumentuotai parinkta AEI technologijų galia šilumos energijai gaminti. | TA: 14
39. | Numatytos AEI technologijos elektros energijai gaminti pastatuose, kuriuose iki projekto įgyvendinimo pradžios nėra įdiegtos AEI technologijos. Įvardinta AEI technologija ir jos diegimo mastas. | TA: 13.5
40. | Pateikta argumentuotai parinkta AEI technologijų galia elektros energijai gaminti. | TA: 14
41. | Pateiktas elektros energijos vartojimo poreikis planuojamas tenkinti iš nutolusios AEI jėgainės. | TA: 14
42. | Pateiktos argumentuotos priežastys, lemiančios elektros energijos vartojimo poreikio tenkinimą iš nutolusios AEI jėgainės. | TA: 14
43. | Pateikti dokumentai, įrodantys, kad pareiškėjas jau naudoja AEI energiją arba ne projekto lėšomis pats vysto AEI parką. | TA: 14
| Viso: |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% | 0% | 0%
Metodika - Išsamiojo energijos, energijos išteklių ir šalto vandens vartojimo audito atlikimo viešojo naudojimo paskirties pastatuose metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 4-184 „Dėl išsamiojo energijos, energijos išteklių ir šalto vandens vartojimo audito atlikimo viešojo naudojimo paskirties pastatuose metodikos patvirtinimo“.
Tvarkos aprašas - priemonės „Centrinės valdžios viešųjų pastatų atnaujinimas didinant energinį efektyvumą“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 1-478 "Dėl energetikos ministro 2022 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. 1-250 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-05-01 „Įgyvendinti energijos vartojimo efektyvumą didinančias priemones viešuosiuose centrinės valdžios pastatuose, individualiuose gyvenamuosiuose pastatuose ir įmonėse“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo".
Išvados:
Pasiūlymai:
Audito ataskaitos vertinimą atlikęs, VšĮ Lietuvos energetikos agentūros Centro:
| (Pareigos, Vardas, Pavardė) |  |  | (data) | (parašas)