## Atitiktis
Atliktų energijos vartojimo auditų ataskaitų atitikties patikros ir kokybės vertinimo reglamento 1 priedas
ATLIKTO ENERGIJOS VARTOJIMO AUDITO ĮMONĖS ĮRENGINIUOSE IR TECHNOLOGINIAMS PROCESAMS
ATASKAITOS ATITIKTIES PATIKRINIMO LAPAS
(Auditoriaus vardas, pavardė, kvalifikacinio pažymėjimo Nr.)
(Objekto pavadinimas ir adresas)
(Energijos vartojimo audito ataskaitos atitikties patikros data)
Eil. Nr. | Korektiškai užpildyta? (slėpti) | Audito atlikimo įrenginiuose ir technologiniams procesams pagrindiniai etapai | Metodikos ar Tvarkos aprašo punktai | Informacijos pateikimo statusas audito ataskaitoje |  |  | Rodiklio statusas | Pastabos | Pastabos vidiniam naudojimui (slėpti)
|  |  |  | Pateikta | Iš dalies | Nėra
1. | Pildyti | Bendra informacija apie įmonę (Metodikos 1 priedo lentelė). | M: 9
1.1 | Pildyti | Įmonės energijos, vandens, pagrindinių žaliavų sąnaudas ir išlaidas patvirtinanti objekto atstovo pasirašyta pažyma. | M: 10.5
2. | Pildyti | Informacija apie anksčiau atliktų Auditų (jei jų buvo atlikta) ataskaitose rekomenduotų energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių įgyvendinimo rezultatus (taikoma įmonėms, kurios nėra smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai). | TA: 15.8
3. | Pildyti | Duomenys apie įmonės energijos, vandens sąnaudas (Metodikos 2 priedo lentelė). | M: 10.1-10.2
4. | Pildyti | Duomenys apie įmonės energijos, vandens išlaidas (Metodikos 3 priedo lentelė). | M: 10.1-10.2
5. | Pildyti | Technologinio proceso srauto diagrama. | M: 15 ir VI skyrius
6. | Pildyti | Pagrindinių gamybos procesų grandžių veikimo aprašymas. | M: 15 ir VI skyrius
7. |  | Technologiniai procesai: | M: 12
7.1. | Pildyti | Žaliavos (Metodikos 4 ir 5 priedo lentelės). | M: 10.4; 12.1
7.2. | Pildyti | Pagrindiniai produkcijos gamybos technologiniai įrenginiai. | M: 12.2
7.3. | Pildyti | Pagrindinių produkcijos gamybos technologinių įrenginių techninės charakteristikos. | M: 12.3
7.4. |  | Technologinių įrenginių sąnaudos: | M: 12.4
7.4.1 | Pildyti | technologinių įrenginių elektros sąnaudos; | M: 12.4
7.4.2 | Pildyti | technologinių įrenginių šiluminės energijos sąnaudos; | M: 12.4
7.4.3 | Pildyti | technologinių įrenginių kuro sąnaudos; | M: 12.4
7.4.4 | Pildyti | technologinių įrenginių vandens sąnaudos. | M: 12.4
7.5. | Pildyti | Technologinių procesų įrenginių našumas. | M: 12.5; 30; 32-34
8. |  | Pagalbiniai procesai: | M: 18
8.1 | Pildyti | Pagalbinių procesų sąrašas. | M: 18
8.2. | Pildyti | Technologinėse energetinėse inžinerinėse sistemose generuojamos, tiekiamos energijos ir energijos nešėjų kiekiai ir jų charakteristikos. | M: 18.1
8.3. | Pildyti | Pagrindiniai technologinių energetinių inžinerinių sistemų įrenginiai ir jų techninės charakteristikos. | M: 18.2
8.4. |  | Sąnaudos technologinėse energetinėse inžinerinėse sistemose: | M: 18.3
8.4.1 | Pildyti | elektros sąnaudos technologinėse energetinėse inžinerinėse sistemose; | M: 18.3
8.4.2 | Pildyti | šiluminės energijos sąnaudos technologinėse energetinėse inžinerinėse sistemose; | M: 18.3
8.4.3 | Pildyti | kuro sąnaudos technologinėse energetinėse inžinerinėse sistemose; | M: 18.3
8.4.4 | Pildyti | vandens sąnaudos technologinėse energetinėse inžinerinėse sistemose. | M: 18.3
8.5. | Pildyti | Technologinių energetinių inžinerinių sistemų energijos ir vandens vartojimo efektyvumo įvertinimas. | M: 18.4
9. |  | Aptarnavimo procesai: | M: 19
9.1. | Pildyti | Aptarnavimo procesų sąrašas ir paskirtis. | M: 19.1
9.2. | Pildyti | Pagrindiniai aptarnavimo procesų įrenginiai ir jų techninės charakteristikos. | M: 19.2-19.3
9.3. |  | Aptarnavimo proceso sąnaudos: | M: 19.4
9.3.1 | Pildyti | proceso elektros sąnaudos; | M: 19.4
9.3.2 | Pildyti | proceso šiluminės energijos sąnaudos; | M: 19.4
9.3.3 | Pildyti | proceso kuro sąnaudos; | M: 19.4
9.3.4 | Pildyti | proceso vandens sąnaudos. | M: 19.4
9.4. | Pildyti | Aptarnavimo procesų energijos ir vandens vartojimo efektyvumo įvertinimas. | M: 19.5
10. | Pildyti | Energijos rūšių ir vandens sąnaudų išskirstymas vienodos paskirties įrenginių vartotojų grupėms. | M: 21-22
11. |  | Technologinio proceso įrenginių našumo tyrimai: | M: VII skyrius
11.1. | Pildyti | Technologinių įrenginių energijos nuostolių analizė. | M: 35
11.2. | Pildyti | Pasiūlymai dėl energijos ir vandens nuostolių sumažinimo. | M: 37
12. |  | Energijos ir vandens sąnaudų balansai: | M: VIII skyrius
12.1. | Pildyti | Elektros energijos balansas. | M: 39,42-43
12.2. | Pildyti | Šilumos ir kuro balansas. | M: 39,42-43
12.3. | Pildyti | Transporto kuro energijos balansas. | M: 39,42-43
12.4. | Pildyti | Kitų energijos formų balansas. | M: 39,42-43
12.5. | Pildyti | Vandens sąnaudų balansas. | M: 39,42-43
13. | Pildyti | Žaliavų masės balansas. | M: 49-51
14. | Pildyti | Gamybos procesui patiektos energijos ir vandens sąnaudų išskirstymas gamybos proceso įrenginiams. | M: 56
15. | Pildyti | Daugiausiai energijos vartojančių įrenginių nustatymas. | M: 57
16. | Pildyti | Daugiausiai energijos vartojantiems įrenginiams papildomi tyrimai energijos ir vandens nuostolių nustatymui. | M: 57
17. | Pildyti | Technologinių energetinių inžinerinių sistemų energijos ir vandens nuostoliai. | M 59
18. | Pildyti | Įmonės, atskirų gamybos padalinių, technologinio proceso energijos ir vandens faktinių sąnaudų ir išlaidų rezultatų suvestinės. | M: 61
19. | Pildyti | Energijos ir vandens taupymo priemonių pasiūlymai bei skaičiavimo rezultatai (Metodikos 6 priedo lentelė). | M: 73
20. |  | Taupymo priemonių ekonominio efektyvumo rodikliai: | M: 75
20.1 | Pildyti | Paprastasis atsipirkimo laikas (PAL). | M: 76
20.2 | Pildyti | Grynoji dabartinė vertė (GDV). | M: 77; 80
20.3 | Pildyti | Vidinė grąžos norma (VGN). | M: 77; 80
21. |  | Energetinių parametrų nustatymas: | M: XIV skyrius
21.1 | Pildyti | Vykdant energetinių parametrų matavimus (užpildant Metodikos 7 priedo lentelę). | M: 81.1 ir 87
21.2 | Pildyti | Pasinaudojant kitų fizinių ar juridinių asmenų atliktais matavimo rezultatais (matavimų aktų, protokolų, grafikų kopijos). | M: 81.2
21.3 | Pildyti | Energetinių parametrų matavimų rezultatai grafikų ar lentelių pavidalu pridėti prie audito ataskaitos. Atlikta gautų energetinių parametrų matavimo rezultatų analizė. | M: 83; 88
| 51 | Viso: |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0%
Pastabos:
Metodika (M) - Energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 1-141 „Dėl Energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose metodikos patvirtinimo".
Tvarkos aprašas (TA) - Įmonių, kurios nėra smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, energijos vartojimo audito atlikimo ir ataskaitų teikimo priežiūros tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-46 "Dėl Įmonių, kurios nėra smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, energijos vartojimo audito atlikimo ir ataskaitų teikimo priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo".
Išvados:
Pasiūlymai:
Energijos vartojimo audito ataskaitos vertinimą atlikęs asmuo:
Energijos vartojimo efektyvumo analitikė/as
| (Pareigos, Vardas, Pavardė) |  |  |  | (data) | (parašas)
Energijos vartojimo efektyvumo didinimo kompetencijų centro vadovas
(VšĮ Lietuvos energetikos agentūros direktoriaus įsakymu paskirto padalinio vadovas)
| (Vardas, Pavardė) |  |  |  | (data) | (parašas)